Перечень поставляемой номенклатуры задвижек стальных клиновых

| ЗКЛ задвижки литые клиновые |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задвижки стальные фланцевые ли Ру16 |  |  |  |
| Наименование | Ру,(кг/см2) | Ду (мм) | Управление |
| 30с41нж, 30лс41нж, 30нж41нж | 16 | 50 | Ручное, (эл. привод по согласованию) |
|  |  | 80 |  |
|  |  | 100 |  |
|  |  | 150 |  |
|  |  | 200 |  |
|  |  | 250 |  |
|  |  | 300 |  |
|  |  | 350 |  |
| 30с541нж, 30лс541нж, 30нж541нж |  | 350 | Редуктор |
|  |  | 400 | Редуктор |
| 30с941нж, 30лс941нж, 30нж941нж |  | 400 | Эл.привод |
| 30с541нж, 30лс541нж, 30нж541нж |  | 500 | Редуктор |
| 30с941нж, 30лс941нж, 30нж941нж |  | 500 | Эл.привод |
| Задвижки стальные фланцевые литые клиновые ЗКЛ Ру25 |  |  |  |
| Наименование | Ру,(кг/см2) | Ду (мм) | Управление |
| 30с99нж, 30лс99нж, 30нж99нж 30с64нж, 30лс64нж, 30нж64нж | 25 | 50 | Ручное, (эл. привод по согласованию) |
|  |  | 80 |  |
|  |  | 100 |  |
|  |  | 150 |  |
|  |  | 200 |  |
|  |  | 250 |  |
| 30с599нж, 30лс599нж, 30нж599нж, 30с564нж, 30лс564нж, 30нж564нж |  | 300 | Редуктор |
|  |  | 350 |  |
|  |  | 400 |  |
| 30с999нж, 30лс999нж, 30нж999нж, 30с964нж, 30лс964нж, 30нж964нж |  | 300 | Эл.привод |
|  |  | 350 |  |
|  |  | 400 |  |
| Задвижки стальные фланцевые литые клиновые ЗКЛ Ру40 |  |  |  |
| Наименование | Ру, (кг/см2) | Ду, (мм) | Управление |
| 30с15нж, 30лс15нж, 30нж15нж | 40 | 50 | Ручное, (эл. привод по согласованию) |
|  |  | 80 |  |
|  |  | 100 |  |
|  |  | 150 |  |
|  |  | 200 |  |
|  |  | 250 |  |
| 30с515нж, 30лс515нж, 30нж515нж |  | 300 | Редуктор |
|  |  | 350 |  |
|  |  | 400 |  |
| 30с915нж, 30лс915нж, 30нж915нж |  | 300 | Эл.привод |
|  |  | 350 |  |
|  |  | 400 |  |
| Задвижки стальные фланцевые литые клиновые ЗКЛ Ру63 |  |  |  |
| Наименование | Ру, (кг/см2) | Ду, (мм) | Управление |
| 30с76нж, 30лс76нж, 30нж76нж | 63 | 50 | Ручное, (эл. привод по согласованию) |
|  |  | 80 |  |
|  |  | 100 |  |
|  |  | 150 |  |
|  |  | 200 |  |
| Задвижки стальные фланцевые литые клиновые ЗКЛ Ру160 |  |  |  |
| Наименование | Ру, (кг/см2) | Ду, (мм) | Управление |
| 31с45нж, 31лс45нж, 31нж45нж | 160 | 50 | Ручное, (эл. привод по согласованию) |
|  |  | 80 |  |
|  |  | 100 |  |
|  |  | 150 |  |
| ЗКС – задвижки клиновые (компактные) |  |  |  |
| Задвижки стальные кованные Ру160 муфтовые, фланцевые, под приварку |  |  |  |
| Наименование | Ру, (кг/см2) | Ду, (мм) | Управление |
| 31с77нж,31лс77нж, 31нж77нж, 31с45нж, 31лс45нж, 31нж45нж | 160 | 15 | Ручное |
|  |  | 20 |  |
|  |  | 25 |  |
|  |  | 32 |  |
|  |  | 40 |  |

Задвижки соответствуют требованиям ГОСТ 5762-2002. 
Рабочие среды: вода, пар, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты.
Строительные длины по ГОСТ 3706-93.
Нормы герметичности затвора класс А по ГОСТ Р 54808-2011. 
По умолчанию исполнение присоединительной резьба G.
По умолчанию исполнения фланцев по ГОСТ 33259-2015:

- на Ру менее 16 кг/см2  – исполнение 1,

- на Ру 25 кг/см2 – исполнение 2/3,

- на Ру 40 кг/см2 – исполнение 2/3,

- на Ру более 63 кг/см2 – исполнение 7.

Полный средний срок службы, не менее 10 лет
Полный средний ресурс, не менее 2000 циклов.
Средняя наработка на отказ, не менее 400 циклов.